TH1312-100

| 产品型号： | TH1312-100 |
| --- | --- |
| 系列TH1312-100音频扫频信号发生器 |
| 频率范围 | 20Hz-20KHz |
| 输出电压（8欧姆负载） | 0-28Vrms |
| 最大输出功率 | 100W |
| 扫频方式 | 对数 |
| 扫频比 | 1：1000 |
| 扫频时间 | 0.2秒-20秒连续可调 |
| 衰减输出端 | 正弦波（600Ω负载） |
| 频率显示及准确度 | 3 3/4位LCD显示，1%读数±1字 |
| 电压显示及准确度 | 3‰(满度)+1%（读数） |
| 信号失真 | 0.8%( |
| 幅频平坦度 | 3%（50 Hz－20( kHz） |
| 负载调整率 | 3%（20 Hz－20( kHz） |
| 预热时间 | 15 分钟 |