台湾衡欣压力计AZ8252

特点：
大荧幕显示，测的表压及差压，11个压力单位供选择，bar,mbar,psi，inH2O,mmH2O。精密解析度0.001巴，可连接电脑做分析资料，自动关机设计，可解除，有取得最大最小平均值功能

技术参数
量程范围：-2~+2psi 最大压力20psi（注意：超越最大压力易损坏感应器）
分辩率：0.01psi 
准确度：±0.3%
反应时间：0.3ms
串行格式：2400波特,1停止位元8数据位元PXXX.XX 
输出：RS232信号输出
尺寸：72 X 182 X 30mm
重量：150g
供电电源：9V电池
附件：携带盒，电池,使用说明书及PU管。